Государственное унитарное проектное предприятие «Институт Саратовгражданпроект»

Саратовской области

СХЕМА

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ТУРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дополнения по результатам согласительного совещания в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области _____________________ г.

Саратов — 2011 г.

Государственное унитарное проектное предприятие «Институт Саратовгражданпроект»

Саратовской области

СХЕМА

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ТУРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дополнения по результатам согласительного совещания в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области ______________________ г.

Директор ГУПП

«Институт Саратовгражданпроект»

Саратовской области	Р.Г. Акимов

Зам. директора института

по архитектуре и градостроительству	В.А. Желанов

Главный инженер проекта	А.В. Швырёва

Саратов — 2011 г.

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области. Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

ВВЕДЕНИЕ

Том Дополнения к проекту схемы территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области составлен по результатам согласительного совещания в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области.

Исправления, внесенные в текст согласно Перечня разногласий к проекту схемы территориального планирования Турковского муниципального района выделены темно-синим цветом, в нижней части страницы показан номер раздела и номер страницы с изменениями и дополнениями.

ГУПП Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области. 2011 г.

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области. Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

использование экологически более чистых видов топлива, применение электрической энергии.

Эксплутационные мероприятия предусматривают поддержание экологических параметров транспортных средств в эксплуатации на допустимом уровне за счет периодического проведения регулировочных работ на бензиновых и дизельных двигателях.

Защита атмосферного воздуха от вредных выбросов предприятий в значительной степени связана и с устройством санитарно-защитных зон и архитектурно-планировочными решениями.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее − санитарно -защитная зона (СЗЗ)), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности — как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Для промышленных объектов и производств, зданий и сооружений с технологическими процессами, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, следует предусматривать ориентировочные санитарно-защитные зоны в соответствии с классификацией:

- предприятия I класса опасности — 1000 м;

- предприятия II класса опасности — 500 м;

- предприятия III класса опасности — 300 м;

- предприятия IV класса опасности — 100 м;

- предприятия V класса опасности — 50 м.

Том I. Раздел 6. п. 6.1. стр. 119

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области. Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

подводятся благоустроенные подъездные пути. Размер свалок устанавливается согласно инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО, утвержденной Министерством строительства РФ от 02.11.1996 г.

Требования к объектам размещения отходов:

- создание объектов размещения отходов и проектная документация на эти объекты связанная с размещением и обезвреживанием отходов I-V класса опасности подлежат государственной экологической экспертизе (ст. 16 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 309-ФЗ);

- на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую природную среду собственники объектов размещения отходов, а также лица, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, обязаны проводить мониторинг состояния окружающей природной среды в порядке, установленном федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией (в редакции, введенной в действие с 01.01.2005 г. Федеральным законом от 22.08.2004 г. №122-ФЗ);

- запрещается захоронение отходов на территориях городских и других поселений, лесопарковых, курортных, лечебно оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения

мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ.

Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии» (№52-ФЗ от 30.03.1999 г.) обязывает выполнять следующие требования при обращении с отходами производства и потребления:

- отходы производства и потребления, в том числе радиоактивные отходы, подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы, которых должны быть безопасными для окружающей среды и регулироваться законодательством Российской Федерации;

- Запрещаются:

- сброс отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных отходов, в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву;

- размещение опасных отходов и радиоактивных отходов на территориях, прилегающих к городским и сельским поселениям, в лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах, на путях миграции животных, вблизи нерестилищ и в иных местах, в которых может быть создана опасность для окружающей среды, естественных экологических систем и здоровья человека;

- захоронение опасных отходов и радиоактивных отходов на водосборных площадях подземных водных объектов, используемых в качестве источников водоснабжения, в бальнеологических целях, для извлечения ценных минеральных ресурсов.

Том I. Раздел 6. п. 6.1.3. стр. 127

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области. Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Для предотвращения возможного истощения природных ресурсов и сохранения запасов недр очень важно соблюдать принцип наиболее полного извлечения из недр основных и попутных полезных ископаемых.

Одной из важных проблем, связанных с охраной и рациональным использованием недр, является комплексное использование минерального сырья, включая проблему утилизации отходов. Основные направления утилизации отходов и улучшения экологической обстановки − это использование их в качестве сырья, в промышленности и строительном производстве, для закладки выработанного пространства и для производства удобрений. Жидкие отходы после очистки в основном используют для технического водоснабжения и орошения, газообразные − для отопления и газоснабжения.

С целью восстановления нарушенных территорий и приведения земельных участков в экологически безопасное состояние в соответствие с Постановлением Правительства РФ №689 от 15.11.2006 г. «О государственном земельном контроле» необходимо проведение комплекса работ по рекультивации. Объектами рекультивации являются:

- карьерные выемки, мульды оседания, провальные воронки, терриконы, отвалы;

- земли, нарушенные при строительных работах;

- территории полигонов твердых бытовых отходов.

Рекультивация (восстановление) осуществляется последовательно, по этапам. Различают техническую и биологическую рекультивации.

Техническая рекультивация означает предварительную подготовку нарушенных территорий для различных видов использования. В состав работ входят: планировка поверхности, а также снятие, транспортировка и нанесение плодородных почв на рекультивируемые земли, формирование откосов выемок, подготовка участков для освоения. На этом этапе рекультивации засыпают карьеры (в глубоких — устраивают водоемы), разбирают отвалы, закладывают «пустой» породой подземные выработки и др.

Биологическая рекультивация проводится после технической на подготовленных выровненных участках. С ее помощью формируют зеленый ландшафт, создают условия для развития флоры и фауны, укрепляют насыпные грунты, предохраняя их от водной и ветровой эрозии и т.д. Работы по биологической рекультивации ведут на основе законов развития сукцессионных процессов, позволяющих восстанавливать биологическую продуктивность, нарушенных земель.

При благоприятных условиях рекультивацию нарушенных земель осуществляют не по всем этапам, а выбирают какое-либо одно преимущественное направление рекультивации: водохозяйственное, рекреационное и др.

Том I. Раздел 6. п. 6.2.1. стр. 131

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области. Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

В Турковском районе наиболее перспективные и интенсивно эксплуатируемые водоносные горизонты, приурочены в основном к отложениям верхнемелового и четвертичного возрастов.

По данным ФГУП «Волгагеология» (Информационный бюллетень о состоянии недр на территории Приволжского федерального округа РФ (Саратовская область) за 2006 г.) общие прогнозные ресурсы подземных вод по Турковскому району составляют 185,9 тыс. м3/сут., а средний модуль прогнозных ресурсов равен 1,55 тыс. м3/сут. на км2, что характеризует ресурсы подземных вод как весьма значительные, а район в целом как благоприятный для развития гражданского строительства. Эксплуатационные запасы подземных вод по Турковскому району не оценивались. В настоящее время на территории Турковского района имеется одно месторождение подземных вод.

7.7.  ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ПО ТРАНСПОРТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ

Степень транспортной обеспеченности территории оценивалась по следующим показателям:

- наличие существующих транспортных сетей и их состояние;

- наличие строящихся транспортных сетей;

- проектируемая транспортная сеть и узлы;

- транспортная доступность от основных центров и магистралей.

Транспортная инфраструктура Турковского муниципального района интегрирована в транспортную сеть Саратовской области и европейской части России и представлена железнодорожным, автомобильным и трубопроводным

| транспортом. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Через границу района | на юго-востоке проходит | тупиковая ветка |
| железнодорожной линии, однопутной на тепловозной тяге, Ртищево – Турки. |  |  |
| На территории района расположена одна железнодорожная станция — Турки. |  |  |
| Основной региональной | дорогой в районе является автодорога Аркадак - |  |

Турки, которая пересекает территорию района с севера на юг и обеспечивает транспортные связи р.п. Турки со смежными районами и областным центром. Дорога имеет IV техническую категорию, протяженность в пределах района — 15,7 км, покрытие усовершенствованное.

Остальные автодороги регионального и местного значения обеспечивают внутрирайонные межпоселковые связи.

В целом, плотность дорог с твердым покрытием по району выше, чем в среднем по области, 36,7% дорог не имеют твердого покрытия. Обеспеченность дорогами в районе можно признать удовлетворительной. Техническое состояние небольшого количества дорог находится в неудовлетворительном

Том I. Раздел 7. п. 7.1. стр. 164

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области. Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

общего пользования Саратовской области» и от 25.12.2006 г. №415-П «Вопросы определения автомобильных дорог общего пользования межмуниципального характера».

Комитетом по дорожно-транспортному строительству и эксплуатации дорог Саратовской области и Саратовским филиалом института «ГИПРОДОРНИИ» подготовлены перечни автомобильных дорог регионального и местного (районного) значения.

Перечень автомобильных дорог регионального значения утвержден постановлением Правительства Саратовской области от 06.05.2008 г. №175-П «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения». Перечень автодорог местного значения Турковского района до настоящего времени не утвержден.

Основной региональной дорогой в районе является, автодорога Аркадак - Турки, которая пересекает территорию района с севера на юг и обеспечивает транспортные связи р.п. Турки со смежными районами и областным центром. Дорога имеет IV техническую категорию, протяженность в пределах района — 15,7 км, покрытие усовершенствованное.

Остальные автодороги регионального и местного значения обеспечивают внутрирайонные межпоселковые связи.

Региональные дороги имеют усовершенствованное покрытие и построены по параметрам IV технических категорий. Большая часть местных автодорог не имеет твердого покрытия и представляет собой грунтовые дороги.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории района составляет 263,1 км, в том числе регионального — 191,66 км,

местных  —  71,44 км,  из  них  дорог  с  твердым  покрытием,  соответственно,

166,69 км, 161,56 км, и 5,13 км.

Перечень автомобильных дорог, их прохождение по территории района и основные параметры приведены в таблице 2.1.2.1. и в графических материалах проекта на Схеме планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры, а также в геоинформационной системе, разработанной в составе настоящего проекта (см. Схема планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры).

Том II. Раздел 2. п. 2.1.2. Стр. 24

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области. Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

- Автомобильные дороги федерального значения;

- Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;

- Автомобильные дороги местного значения;

- Частные автомобильные дороги.

- Турковском районе дорожная сеть на перспективу будет представлена автомобильными дорогами общего пользования регионального и межмуниципального значения (собственность области), дорогами местного значения муниципального района (собственность района) и дорогами местного значения поселений (собственность поселений). Автомобильными дорогами поселений являются дороги в границах населенных пунктов и настоящим проектом не рассматриваются.

- проекте разработаны два варианта развития сети автомобильных дорог района. В основу обоих вариантов положена сложившаяся сеть дорог. Проектные предложения по обоим вариантам предполагают создание сети дорог с твердым покрытием, обеспечивающей транспортную доступность административных центров поселений от всех входящих в состав поселения населенных пунктов не более 30 мин., а районного центра — не более 60 мин.

Первый вариант

Предусматривает строительство и реконструкцию 155,24 км автодорог на общую сумму 1569,15 млн. руб., в том числе, реконструкция 57,3 км дорог регионального значения на сумму 649,8 млн.руб., а так же строительство 30,1 км дорог регионального и межмуниципального значения на сумму 287,6 млн. руб. и 67,84 км дорог местного значения на сумму 631,75 млн. руб.

Перечень автомобильных дорог, рекомендуемых к строительству и реконструкции по первому варианту, приведен в таблице 2.1.2.4.

Вариант предполагает:

- строительство участка межмуниципальной дороги Перевесинка — Макарово по параметрам до IV технической категории;

- реконструкция участка дороги Турки — Акадак, с доведением параметров до III технической категории;

−	строительство участка дороги Каменка — Ильинка по нормативам	IV

технической категории;

- также вариантом предусмотрено строительство еще 7 межмуниципальных и 13 местных автомобильных дорог, приведенных в

таблице 2.1.2.4.

Вариант позволит к расчетному сроку сформировать сеть автодорог с твердым покрытием, обеспечивающую транспортные связи между всеми

Том II. Раздел 2. п. 2.1.2. Стр. 32

продолжение таблицы 2.1.2.5.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Турки — Акадак(в пределах района) | рек | 15,7 | 1980 | IV |  | III | 15,7 | 178,0 |  |  | 15,7 | 178,0 |
| 2 | Турки — Каменка | рек | 9,0 | 1745 | IV |  | III | 9,0 | 102,1 |  |  | 9,0 | 102,1 |
| 3 | Князевка - Инважино (Тамбовская область) | стр | 1,0 | 1220 | - |  | IV | 1,0 | 9,6 |  |  | 1,0 | 9,6 |
|  | Автодороги межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Турки — Перевсенка | рек | 32,6 | 1685 | IV |  | III | 32,6 | 369,7 |  |  | 32,6 | 369,7 |
| 2 | Перевесинка — Макарово | стр | 7,4 | 405 | - |  | IV | 7,4 | 70,7 | 7,4 | 70,7 |  |  |
|  | Автоподъезд от а/д «Турки – Перевесинка – Макарово» к п. | стр | 3,7 | 170 | - |  | IV | 3,7 | 35,4 | 3,7 | 35,4 |  |  |
| 3 | Чириково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Каменка — Ильинка | стр | 2,5 | 170 | - |  | IV | 2,5 | 23,9 | 2,5 | 23,9 |  |  |
| 5 | Автоподъезд от а/д «Каменка - Рязанка» к п. Красный Хутор | стр | 4,0 | 170 | - |  | IV | 4,0 | 38,2 | 4,0 | 38,2 |  |  |
|  | - с. Мокровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Автоподъезд от а/д «Каменка - Рязанка» к п. Ляховка — с. | стр | 4,5 | 190 | - |  | IV | 4,5 | 43,0 | 4,5 | 43,0 |  |  |
|  | Глебовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Перевесино-Михайловка — Сальники | стр | 4,0 | 170 | - |  | IV | 4,0 | 38,2 | 4,0 | 38,2 |  |  |
| 8 | Рязанка — Беляевка | стр | 4,0 | 180 | - |  | IV | 4,0 | 38,2 | 4,0 | 38,2 |  |  |
| 9 | А/п к с. Студенка от а/д "Бороно-Михайловка - Львовка" | стр | 5,8 | 375 | - |  | IV | 5,8 | 55,68 | 5,8 | 55,68 |  |  |
|  | Автодороги местного (районного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автоподъезд от а/д «Турки – Перевесинка – Макарово» к п. | стр | 4,5 | 60 | - |  | V | 4,5 | 28,4 |  |  | 4,5 | 28,4 |
|  | Агеевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Автоподъезд от а/д «Каменка - Рязанка» к с. Ивановка | стр | 0,7 | 40 | - |  | V | 0,7 | 4,4 |  |  | 0,7 | 4,4 |
| 4 | Дмитриевка — Евсюковка | стр | 5,34 | 150 | - |  | IV | 5,34 | 51,05 |  |  | 5,34 | 51,05 |
| 5 | Лунино — Волжанка | стр | 4,0 | 130 | - |  | IV | 4,0 | 38,2 |  |  | 4,0 | 38,2 |
| 6 | Лунино — Ковалевка | стр | 1,0 | 130 | - |  | IV | 1,0 | 9,6 |  |  | 1,0 | 9,6 |
| 7 | Марьино — Карай Журавка — Красное Колено — Сиротка | стр | 12,0 | 200 | - |  | IV | 12,0 | 114,72 | 12,0 | 114,72 |  |  |
| 8 | Чернавка — Студено-Ивановка | стр | 11,0 | 150 | - |  | IV | 11,0 | 105,2 |  |  | 11,0 | 105,2 |
| 9 | Ромашовка — Ивлиевка | стр | 3,9 | 215 | - |  | IV | 3,9 | 37,3 | 3,9 | 37,3 |  |  |
| 10 | Шепелевка — Памятка (в пределах района) | стр | 5,1 | 200 | - |  | IV | 5,1 | 48,8 |  |  | 5,1 | 48,8 |
| 11 | Перевесино-Михайловка — Красваские Дворики — Андреевка | стр | 16,0 | 135 | - |  | IV | 16,0 | 153,0 |  |  | 16,0 | 153,0 |
| 12 | А/п к с. Егорьевка от а/п к с. Чернавка | стр | 1,3 | 130 | - |  | IV | 1,3 | 12,4 | 1,3 | 12,4 |  |  |
| 13 | Сальники – Сиротка | стр | 3,0 | 200 | - |  | IV | 3,0 | 28,68 | 3,0 | 28,68 |  |  |
| 14 | Беляевка – Ковалевка | стр | 4,8 | 130 | - |  | IV | 4,8 | 46,8 |  |  | 4,8 | 46,8 |
|  | Итого по региональным и межмуниципальным дорогам |  |  |  |  |  |  | 94,2 | 1002,6 |  |  | 58,3 | 659,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 35,9 | 343,28 |  |  |

исключить из принятого варианта развития автодорогу Князевка-Инважино (Тамбовская область) и а/п к с. Студёнка от а/д Бороно-Михайловка – Львовка, как не включенные к строительству на период до 2025г.; автодорога Перевесинка-Макарово является частью автодороги Турки-Перевесинка-Макарово общей протяжённостью 32,6 км;

Том II. Раздел 2. п. 2.1.2. Стр. 35. табл. 2.1.2.5

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области. Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

средств бюджета, связанных с расходами на отвод земель для строительства автомобильных дорог. Для обеспечения перспективного строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования необходимо заранее осуществлять резервирование земель в соответствии с границами зон размещения дорог, определенных в документах территориального планирования всех уровней, в том числе и в настоящем проекте.

Ширина полос отвода земель для вновь строящихся и реконструируемых автомобильных дорог общей сети устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.09.2009 г. № 717 «О мерах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»

Размеры полосы отвода автомобильных дорог определяются, исходя из размещения полного комплекса сооружений автомобильной дороги, придорожных лесных полос, с учетом возможности производства работ по ее ремонту и эксплуатации, а также обслуживания участников дорожного движения.

Размеры земельных участков для защитных лесонасаждений, равно как и размеры полосы в целом для вновь строящейся или реконструируемой автомобильной дороги определяются проектной документацией, разработанной на основании действующих нормативов, согласованной и утвержденной в установленном порядке. Отвод участков осуществляется с учетом очередности их освоения в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации и Саратовской области.

Оформление и обозначение на местности полосы отвода автомобильной дороги осуществляются в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и Саратовской области.

- целях обеспечения безопасности населения и нормальной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования устанавливаются придорожные охранные зоны.

Придорожные охранные зоны автомобильных дорог общего пользования предназначаются также для возможности их использования при реконструкции и ремонте дорог.

Размеры придорожных охранных зон для дорог регионального значения устанавливаются Правительством Саратовской области.

- границах придорожных охранных зон устанавливается особый режим использования земель, запрещающий собственникам возводить капитальные здания и сооружения без согласования с дорожным органом Саратовской области, комитетом по земельным ресурсам и землеустройству Саратовской области, органом архитектуры и градостроительства области. Государственной инспекцией безопасности дорожного движения управления внутренних дел области ограничивается рекламная деятельность.

Том II. Раздел 2. п. 2.1.2. Стр. 40

Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области. Положения о территориальном планировании

условиях рыночной экономики объектом экономического управления должна стать не отрасль, не компания, а территория.

Кластеры формируются на основе реконструкции и модернизации существующих объектов, а также создания в их структуре новых производств и новой продукции, восстановления утраченных объектов (в случае необходимости) и строительства новых (объекты нового капитального строительства).

Формирование всей технологической цепочки кластера, с учетом маркетинга, логистики и других необходимых объектов – задача компаний - инициаторов формирования соответствующего кластера.

- Создание сети малого предпринимательства в промышленности, способствующего возникновению законченного производственного цикла.

- Активная политика развития промышленности за счет осуществления строительства новых объектов, предприятий, филиалов, цехов по переработке сельхозпродукции в сельских населенных пунктах с целью приближения к сырьевой базе.

Для решения задачи оптимизации и развития промышленности Турковского муниципального района предлагаются следующие мероприятия.

Мероприятия первой очереди (до 2015 года)

- Реконструкция и модернизация существующих предприятий агропромышленного комплекса (элеватор);

- Строительство высокотехнологичных малых перерабатывающих предприятий и производств в р.п. Турки (плодоовощные консервы, комбикорма, мясная и молочная продукция).

Мероприятия на расчетный срок (до 2025 года)

- Строительство высокотехнологичных малых предприятий и производств в р.п. Турки (МТС, асфальто-бетонный и кирпичный заводы).

- В целях привлечения инвестиций на территорию Турковского муниципального района, министерством инвестиционной политики области разработан бизнес-план инвестиционного проекта по строительству сахарного завода мощностью 9 тыс. тонн/сутки.

3.2.2. Сельское хозяйство

Настоящая Схема исходит из положения, что основная цель развития АПК района в перспективе — формирование эффективного аграрного сектора, способного увеличить экономический потенциал района, удовлетворить потребности населения в продуктах, создать благоприятную сферу жизнедеятельности сельских жителей и сохранить сельский уклад жизни и сельскую систему расселения.

Сдерживающими факторами развития сельского хозяйства являются

Том Положения. Раздел 3. п. 3.2.1. Стр. 24

|  | Перечень автомобильных дорог, рекомендуемых к строительству и реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3.5.1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по Турковскому муниципальному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Инте |  |  |  | Ориентировочная стоимость строительства и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прот | нсив |  |  |  |  |  |  | реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ност | Категория |  |  |  | в том числе по годам и периодам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | яжен | ь |  |  |  | всего |  |  |  | 2007-2015 |  |  |  | 2016-2025 |  |  |
|  |  | Вид | ность | дви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  |  |  |  |  | км |  | млн. |  | км | млн. |  |  | км | млн. |  |
|  | Наименование автомобильной дороги (участков) и значение | раб | дорог | жен |  |  |  |  |  | руб. |  |  | руб. |  |  |  | руб. |  |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | от | и или | ия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | участ | перс | Су |  | Пе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ка | пект |  |  | рс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ивна | щ. |  | п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 |  |
|  | Автодороги регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Турки — Акадак(в пределах района) | рек | 15,7 | 1980 | IV |  | III | 15,7 |  | 178,0 |  |  |  |  |  | 15,7 | 178,0 |  |
| 2 | Турки — Каменка | рек | 9,0 | 1745 | IV |  | III | 9,0 |  | 102,1 |  |  |  |  |  | 9,0 | 102,1 |  |
| 3 | Князевка - Инважино (Тамбовская область) | стр | 1,0 | 1220 | - |  | IV | 1,0 |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 1,0 | 9,6 |  |
|  | Автодороги межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Турки — Перевесинка | рек | 32,6 | 1685 | IV |  | III | 32,6 |  | 369,7 |  |  |  |  |  | 32,6 | 369,7 |  |
| 2 | Перевесинка — Макарово | стр | 7,4 | 405 | - |  | IV | 7,4 |  | 70,7 |  | 7,4 | 70,7 |  |  |  |  |  |
|  | Автоподъезд от а/д «Турки – Перевесинка – Макарово» к п. | стр | 3,7 | 170 | - |  | IV | 3,7 |  | 35,4 |  | 3,7 | 35,4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Чириково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Каменка — Ильинка | стр | 2,5 | 170 | - |  | IV | 2,5 |  | 23,9 |  | 2,5 | 23,9 |  |  |  |  |  |
| 5 | Автоподъезд от а/д «Каменка - Рязанка» к п. Красный Хутор - с. | стр | 4,0 | 170 | - |  | IV | 4,0 |  | 38,2 |  | 4,0 | 38,2 |  |  |  |  |  |
|  | Мокровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Автоподъезд от а/д «Каменка - Рязанка» к п. Ляховка — с. | стр | 4,5 | 190 | - |  | IV | 4,5 |  | 43,0 |  | 4,5 | 43,0 |  |  |  |  |  |
|  | Глебовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Перевесино-Михайловка — Сальники | стр | 4,0 | 170 | - |  | IV | 4,0 |  | 38,2 |  | 4,0 | 38,2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Рязанка — Беляевка | стр | 4,0 | 180 | - |  | IV | 4,0 |  | 38,2 |  | 4,0 | 38,2 |  |  |  |  |  |
| 9 | А/п к с. Студенка от а/д "Бороно-Михайловка - Львовка" | стр | 5,8 | 375 | - |  | IV | 5,8 |  | 55,68 |  | 5,8 | 55,68 |  |  |  |  |  |
|  | Автодороги местного (районного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автоподъезд от а/д «Турки – Перевесинка – Макарово» к п. | стр | 4,5 | 60 | - |  | V | 4,5 | 28,4 |  |  |  |  |  |  | 4,5 | 28,4 |  |
|  | Агеевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

исключить из принятого варианта развития автодорогу Князевка-Инважино (Тамбовская область) и а/п к с. Студёнка от а/д Бороно-Михайловка – Львовка, как не включенные к строительству на период до 2025г.; автодорога Перевесинка-Макарово является частью автодороги Турки-Перевесинка-Макарово общей протяжённостью 32,6 км;

Том Положение. Раздел 3. п.3.2.1. Стр. 42. табл. 3.3.5.1.